## 表紙
IT Automation
オールインワン型HA同期構成(AWS)
インストールマニュアル
※本書では「Exastro IT Automation」を「ITA」として記載します。
第1.7.2版
Exastro developer

## はじめに
はじめに
1．本資料について
・ | 本資料は、ITAオールインワンインストール済EC2サーバ2台とOSS製品群を組み合わせて、HAクラスタを構成するのに
必要な情報を記述したものです。ITAサーバをHAクラスタ化することにより、
単一Linuxサーバでは実現できない可用性・信頼性の高いITAサーバを構築することができます。
・ | 本資料にもとづいて構成したHAクラスタは、以下の機能を提供します。
| ・ | 常にどちらか1台のサーバ上でITAサーバが稼働し、ITAのWeb/AP、Backyard、Ansibleドライバなどの全機能を提供します。
| ・ | サービスを提供しているサーバがダウンすると、約2-3分前後で他のサーバ上でITAサーバが起動し、サービスが引き継がれます。
この時、データベースのデータは失われません。
・ | デプロイ例は「5．システム構成例」の図を参照してください。
ユーザ環境に合わせて、IPアドレス、ホスト名、ディレクトリ名、ファイル名を読み替えて構築してください。
・ | 本資料は、以下の環境で構築することを前提に作成しています。
| 主要ソフトウェア(ITAを除く) | [7 empty] | 用途 |  |  | 検証バージョン
| Red Had with Linux 8 High Availability | [7 empty] | OS（EC2のイメージ） |  |  | 8.4
| Pacemaker(※) | [7 empty] | クラスタ制御 |  |  | 2.0.2-3
| Corosync(※) | [7 empty] | ハートビート |  |  | 3.0.2-3
| pcs(※) | [7 empty] | Pacemakerコマンド |  |  | 0.10.2-4
※この3つは上記のEC2のイメージに同梱されています
2．責任範囲
・ | 本資料は、ITAサーバをクラスタ化する為の注意点や設定例を参考情報として示しています。
3．構築順序
・構築順序は下記のとおりです。
| 項目 | [5 empty] | サービス |  |  |  | 1号機(Master) |  | 2号機(Slave)
| 0-1．事前準備(AWS設定） | [5 empty] | VPC |  |  |  | - |  | -
[7 empty] | サブネット |  |  |  | - |  | -
[7 empty] | ルートテーブル |  |  |  | - |  | -
[7 empty] | セキュリティグループ |  |  |  | - |  | -
[7 empty] | IAM |  |  |  | - |  | -
[7 empty] | RDS |  |  |  | - |  | -
[7 empty] | EFS |  |  |  | - |  | -
[7 empty] | Route53 |  |  |  | - |  | -
[7 empty] | EC2 |  |  |  | EC2作成 |  | EC2作成
[7 empty] | ElasticIP |  |  |  | ElasticIP関連付け |  | -
| 1．ITAインストール | [5 empty] | ITA1.7.2オンラインインストール |  |  |  | ITAオンラインインストール |  | ITAオンラインインストール
| 2．Apacheリソース設定 | [5 empty] | Apache |  |  |  | Apacheステータス確認リソース作成 |  | Apacheステータス確認リソース作成
[11 empty] | Apacheサービス停止・無効化 |  | Apacheサービス停止・無効化
| 3．ITAサービス停止設定 | [5 empty] | - |  |  |  | ITAサービス停止・無効化 |  | ITAサービス停止・無効化
| 4．EFS設定 | [5 empty] | EFS |  |  |  | EFS使用準備 |  | EFS使用準備
[11 empty] | 共有ディレクトリ設定 |  | -
| 5．RDS設定 | [5 empty] | RDS |  |  |  | RDSデータ設定 |  | -
[11 empty] | DB接続設定 |  | DB接続設定
[11 empty] | MariaDB停止 |  | MariaDB停止
[11 empty] | MariaDBアンインストール |  | MariaDBアンインストール
| 6．Pacemaker使用準備 | [5 empty] | - |  |  |  | awscilインストール |  | awscilインストール
[11 empty] | hostsの設定 |  | hostsの設定
| 7．Pacemaker起動順序設定 | [5 empty] | Pacemaker |  |  |  | クラスター設定 |  | クラスター設定
[11 empty] | リソース設定 |  | リソース設定
[11 empty] | Pacemaker起動順序設定 |  | Pacemaker起動順序設定
4．Linux-HAクラスタスタックについて
・ | Linux-HAクラスタスタックは、サーバシステムの可用性を向上したり、ストレージ故障によるデータ喪失を防止したりすることを
目的としたソフトウェア群です。次の２つのソフトウェアおよび関連パッケージによって構成されています。
Corosync
HAクラスタを構成するサーバの正常稼働を相互に監視するソフトウェア。
Pacemaker
HAクラスタが提供するサービスを監視し、サービスを提供していたサーバがダウンした場合に他のサーバでサービスを継続させるなどして、
クラスタ全体の可用性を保ちます。
参照URL:
http://linux-ha.osdn.jp/wp/
5. | システム構成例
・ | ITAクラスタを構成する2台のサーバのディスクやネットワーク構成、関連プログラムは、下図のようになります。
・ | ネットワーク条件
| ・ | 通常、各ネットワークインタフェースは、それぞれ固有のIPアドレスを持つが、ITAサーバのHAクラスタ構成を実現する為に追加の
IPアドレス(ElasticIPアドレス)が必要になります。用意したElasticIPアドレスは、構築後、Pacemakerにより自動的にmasterサーバ側に割り当てられます。
| ・ | 本資料のネットワーク設定例
|  | ネットワークIF |  | 用途 |  |  |  | masterサーバ |  | slaveサーバ
|  | ElasticIP |  | ITA接続 |  |  |  | 自動的に発行されたグローバルIP
|  | eth0 |  | ローカルIP |  |  |  | 10.0.0.204 |  | 10.0.1.61
※masterサーバのローカルIPアドレスは、ElasticIPを関連付ける際に設定するローカルIPアドレスになります。
| ・ | 利用クライアントからサーバへ以下の通信ポートが利用可能なこと。
|  | 通信種別 |  |  | ポート番号
|  | http |  |  | 80/tcp
|  | https |  |  | 443/tcp
| ・ | クラスタ構成サーバを同一ネットワーク上に構成し、 以下の通信ポートが利用可能であること。
|  | 通信種別 |  |  |  | ポート番号
|  | ssh(scp) |  |  |  | 22/tcp
|  | MYSQL/Aurora(RDS) |  |  |  | 3306/tcp
|  | NFS |  |  |  | 2409/tcp
|  | Pacemaker |  |  |  | 2224,3121/tcp
|  | Corosync |  |  |  | 5404,5405/udp
※Pacemaker、Corosyncポート参考URL：
https://access.redhat.com/documentation/ja-jp/red_hat_enterprise_linux/7/html/high_availability_add-on_reference/s1-firewalls-haar
6． | 作業前提
・ | 各種ソフトウェアのインストールはオンライン環境での手順を記載してます。
オフラインで実行する場合はソフトウェアの依存関係を構築サーバと合致させた上で、
事前のライブラリ収集を行ってください。
・ | 構築手順の前に、以下の基本的なOS設定を実施して下さい。なお、特に断らない限り、OS基本設定は両方のサーバで同一に揃える必要があります。
| ・ | SELinuxの無効化
SELinuxが有効な状態でHAクラスタを正常に運用するには、SELinuxに関する、極めて高度な知識と経験が必要になります。
本手順ではSELinuxを無効での検証となっておりますが、無効化はユーザの自己責任で対応ください。
・ | ITAのインストールについて
| ・ | ITAの動作要件については、以下のドキュメントを参照してください。
https://exastro-suite.github.io/it-automation-docs/asset/Documents_ja/Exastro-ITA_システム構成／環境構築ガイド_基本編.pdf
IT Automation BASE システム構成／環境構築ガイド 基本編
1.1 サーバ動作要件
https://exastro-suite.github.io/it-automation-docs/asset/Documents_ja/Exastro-ITA_システム構成／環境構築ガイド_Ansible-driver編.pdf
Ansible-driver システム構成／環境構築ガイド Ansible-driver編
3．システム要件
| ・ | インストール要件
以下URLのオールインワン構成のインストールマニュアル参照のこと。
ITAはオンライン／オフラインのどちらのインストール手順でも問題ありません。
https://exastro-suite.github.io/it-automation-docs/learn_ja.html#deploy
本資料では標準インストールの機能有効化を前提としてます。
ita_answers.txtの機能設定例
ita_base:yes
material:no
createparam:yes
hostgroup:yes
ansible_driver:yes
cobbler_driver:no
terraform_driver:yes
ITAの起動サービスは、ITAのバージョン、インストールする機能によって変動します。
本資料は、ITA ver1.7.xの標準インストールを想定している為、
上記の想定と異なるバージョンの利用と機能のインストールを行う場合は、
本手順の下記の箇所にの対象サービス内容について、適宜修正が必要となります。
|  | ・ | 構築手順「3.ITAサービス停止設定」の対象サービス
ITA masterサーバ [ita-ha-sv01]
（Red Had with Linux 8 High Availability 8.4）
Private subnet
ITA slaveサーバ [ita-ha-sv02]
（Red Had with Linux 8 High Availability 8.4）
Web/AP
Apache
Exastro ITA (Web/AP機能)
Apache
ky-service (Ansibleｴｰｼﾞｪﾝﾄ)
Ansible (Engine)
Apache
Exastro ITA (Web/AP機能)
ky-service (Backyard機能)
Apache
ky-service
(Ansibleｴｰｼﾞｪﾝﾄ)
Ansible (Engine)
通常未起動
通常未起動
通常未起動
ｋｙ-service (Backyard機能)
https
Corosync3.0.2
(ハートビート)
Pacemaker2.0.2-3
(クラスタ制御)
PCS0.1.0.2-4
(Pacemakerコマンド)
Availability Zone-1a
Availability Zone-1c
Public subnet
EFS
同期対象データ
RDS (Primary)
RDS (Standby)
VPC(10.0.0.0/16)
(10.0.0.0/24)
(10.0.1.0/24)
EIP (xxx.xxx.xxx.xxx/x)
※RDSのサブネットになります
(10.0.192.0/21)
(10.0.200.0/21)
※RDSのサブネットになります
Corosync3.0.2
(ハートビート
Pacemaker2.0.2-3
(クラスタ制御)
PCS0.1.0.2-4
(Pacemakerコマンド)
セッションファイル
Web/AP
Backyard
Ansibleドライバ
Backyard
https
Ansibleドライバ
Private subnet
データリレイストレージ
アップロードファイル
一時ファイル
Public subnet

## AWS設定手順書
AWS設定手順書
ここでは事前準備として、AWSの設定手順を説明していきます。
IPアドレスや設定値は任意で変更をお願いいたします。
今回の利用するサービスは下記のとおりです。
利用サービス一覧
1.VPC
2.サブネット
3.インターネットゲートウェイ
4.ルートテーブル
5.セキュリティグループ
6.IAM
7.RDS
8.EFS
9.Route53
10.EC2
11.ElasticIP
1.VPC
1.コンソールにログインし、左上の「サービス」から「VPC」をクリックする
2.「VPC」をクリックする
3.「VPCを作成」をクリックする
4.VPCの情報を入力する
入力例）
[8 empty] | 名前タグ |  |  |  |  | IPv4 CIDRブロック
[8 empty] | exastro-VPC |  |  |  |  | 10.0.0.0/16
5.VPCが作成できたことを確認する
6.2の画面に戻りアクションから「DNSホスト名を編集」をクリックする
7.DNSホスト名を有効化し、「変更を保存」をクリックする
8.DNSホスト名が有効になっていることを確認する
2.サブネット
1.左側のメニューから「サブネット」をクリックする
2.「サブネットを作成」をクリックする
3.先ほど作成したVPCをクリックし、サブネットの情報を入力する
入力例）
|  |  |  | サブネット名 |  |  |  |  | アベイラリティーゾーン | [10 empty] | Ipｖ４ CIDRブロック
|  |  |  | public-a |  |  |  |  | アジアパシフィック (東京)/ap-northeast-1 | [10 empty] | 10.0.0.0/24
|  |  |  | public-c |  |  |  |  | アジアパシフィック (東京)/ap-northeast-1 | [10 empty] | 10.0.1.0/24
|  |  |  | protect-rds-a |  |  |  |  | アジアパシフィック (東京)/ap-northeast-1 | [10 empty] | 10.0.192.0/21
|  |  |  | protect-rds-c |  |  |  |  | アジアパシフィック (東京)/ap-northeast-1 | [10 empty] | 10.0.200.0/21
4.作成後、状態がAvailableになっていることを確認する
3.インターネットゲートウェイ
1.左側のメニューから「インターネットゲートウェイ」をクリックする
2.「インターネットゲートウェイの作成」をクリックする
3.インターネットゲートウェイの情報を入力する
入力例）
[11 empty] | 名前タグ |  |  |  | exastro-gw
4.作成後、左上のアクションから「VPCにアタッチ」をクリックする
5.作成したVPCを選択し、「インターネットゲートウェイのアタッチ」をクリックする
6.状態がAvailableになっていることを確認する
4.ルートテーブル
1.左側のメニューから「ルートテーブル」をクリックする
2.作成したVPCのIDで検索ボックスから検索する
3.対象のルートテーブルの下の「ルート」タブをクリックする
4.ルートの情報を追加する
5.追加されていることを確認する
5.セキュリティグループ
1.左側のメニューから「セキュリティグループ」をクリックする
2.「セキュリティグループを作成」をクリックする
3.セキュリティグループの情報を入力する
入力例）
[7 empty] | セキュリティグループ名 | [7 empty] | exastro-sg
[7 empty] | VPC | [7 empty] | exastro-vpc
インバウンドルール
[7 empty] | タイプ | [6 empty] | プロトコル |  |  |  | ポート範囲 |  | ソース
[7 empty] | SSH | [6 empty] | TCP |  |  |  | 22 |  | マイIP
[7 empty] | HTTP | [6 empty] | TCP |  |  |  | 80 |  | マイIP
[7 empty] | HTTPS | [6 empty] | TCP |  |  |  | 443 |  | マイIP
[7 empty] | すべてのICMP-IPv4 | [6 empty] | IPv4 |  |  |  | すべて |  | 0.0.0.0/0
[7 empty] | MYSQL/Aurora | [6 empty] | TCP |  |  |  | 3306 |  | 0.0.0.0/0
[7 empty] | NFS | [6 empty] | TCP |  |  |  | 2049 |  | 0.0.0.0/0
[7 empty] | カスタムUDP | [6 empty] | UDP |  |  |  | 5404-5405 |  | 0.0.0.0/0
[7 empty] | カスタムTCP | [6 empty] | TCP |  |  |  | 3121 |  | 0.0.0.0/0
[7 empty] | カスタムTCP | [6 empty] | TCP |  |  |  | 2224 |  | 0.0.0.0/0
アウトバウンドルール
[7 empty] | タイプ | [6 empty] | プロトコル |  |  |  | ポート範囲 |  | ソース
[7 empty] | すべてのトラフィック | [6 empty] | すべて |  |  |  | すべて |  | 0.0.0.0/0
4.作成されていることを確認する
入力例）
[8 empty] | セキュリティグループ名 | [7 empty] | exastro-efs
[8 empty] | VPC | [7 empty] | exastro-vpc
5.EFS、RDS用のセキュリティグループを作成する
インバウンドルール
[8 empty] | タイプ | [6 empty] | プロトコル |  |  |  | ポート範囲 |  | ソース
[8 empty] | NFS | [6 empty] | TCP |  |  |  | 2049 |  | 0.0.0.0/0
アウトバウンドルール
[8 empty] | タイプ | [6 empty] | プロトコル |  |  |  | ポート範囲 |  | ソース
[8 empty] | すべてのトラフィック | [6 empty] | すべて |  |  |  | すべて |  | 0.0.0.0/0
入力例）
[8 empty] | セキュリティグループ名 | [7 empty] | exastro-rds
[8 empty] | VPC | [7 empty] | exastro-vpc
インバウンドルール
[8 empty] | タイプ | [6 empty] | プロトコル |  |  |  | ポート範囲 |  | ソース
[8 empty] | MYSQL/Aurora | [6 empty] | TCP |  |  |  | 3306 |  | 0.0.0.0/0
アウトバウンドルール
[8 empty] | タイプ | [6 empty] | プロトコル |  |  |  | ポート範囲 |  | ソース
[8 empty] | すべてのトラフィック | [6 empty] | すべて |  |  |  | すべて |  | 0.0.0.0/0
6.IAM
1.左上の「サービス」から「IAM」をクリックする
2.左側のメニューの「ポリシー」をクリックする
3.「ポリシーの作成」をクリックする
4.JSONタブを開いて、ポリシーを入力する
入力例）
ポリシー内容
{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:Describe*",
"ec2:DisassociateAddress",
"ec2:AssociateAddress"
],
"Resource": [
"*"
]
}
]
}
5.「次のステップ：確認」をクリックする
6.ポリシー名を入力し、「ポリシーの作成」をクリックする
入力例）
名前
exastro-policy
7.作成されたことを確認する
8.左側のメニューの「ロール」をクリックする
9.「ロールの作成」をクリックする
10.「AWSサービス」の「EC2」を選択し「次のステップ：アクセス権限」をクリックする
11.先ほど作成したポリシーにチェックをし「次のステップ：タグ」をクリックする
12.「次のステップ：確認」をクリックする
13 | ロール名を入力し、先ほど選択したポリシーになっていることを確認し「ロールの作成」をクリックする
入力例）
[11 empty] | ロール名 |  |  |  | exastro-role
[11 empty] | ポリシー |  |  |  | exastro-policy
14.ロールができていることを確認する
15.左側のメニューの「ユーザー」をクリックする
16.「ユーザーの追加」をクリックする
17.ユーザー名とプログラムによるアクセスにチェックを入れ、「次のステップ：アクセス権限」をクリックする
入力例）
[11 empty] | ユーザー名 |  |  |  |  | exastro-user
[11 empty] | アクセスの種類 |  |  |  |  | プログラムによるアクセス
18.既存のポリシーを直接アタッチを選択し、先ほど作成したポリシーをチェックして「次のステップ：タグ」をクリックする
19.「次のステップ：確認」をクリックする
20.内容を確認し「ユーザーの作成」をクリックする
21.csvのダウンロードを実施する ※サーバ設定時に使用する
7.RDS
1.左上のサービスからRDSをクリックする
2.左側のメニューから「サブネットグループ」をクリックする
3.「DBサブネットグループ作成」をクリックする
4.DBサブネットグループの情報を入力し、「作成」をクリックする
入力例）
[5 empty] | 名前 | [7 empty] | exatrodb-subnet
[5 empty] | 説明 | [7 empty] | rds-subnet
[5 empty] | VPC | [7 empty] | exastro-VPC
[5 empty] | アベイラビリティゾーン | [7 empty] | ap-northeast-1a
ap-northeast-1c
[5 empty] | サブネット | [7 empty] | subnet-097fba3cefdf69f30（10.0.192.0/21）
subnet-061dbdda51760b21d（10.0.200.0/21）
5.左側のパラメータグループをクリックし、「パラメータグループの作成」をクリックする
6.パラメーターグループファミリーを選択し、グループ名を記載して「作成」をクリックする ※説明は任意です
入力例）
[6 empty] | パラメーターグループファミリー | [9 empty] | mariadb10.5
[6 empty] | グループ名 | [9 empty] | exastro-param
7.作成されたことを確認する
8.作成したパラメーターグループをクリックして、パラメーターの設定を実施する ※一つ設定するにつき「変更の保存」を必ずクリックすること
|  | パラメーター | 値
|  | explicit_defaults_for_timestamp | 1
|  | tx_isolation | READ-COMMITTED
|  | innodb_buffer_pool_size | 536870912
|  | innodb_log_buffer_size | 67108864
|  | min_examined_row_limit | 100
|  | join_buffer_size | 134217728
|  | query_cache_size | 536870912
|  | query_cache_type | 1
|  | max_heap_table_size | 67108864
|  | tmp_table_size | 67108864
|  | mrr_buffer_size | 67108864
|  | max_connections | 256
|  | character_set_server | utf8
9.保存後、左側メニューのダッシュボードから「データベースの作成」をクリックする
10.RDSを作成する
※入力例の記載が無いものはデフォルト値です(パスワードは任意です)
入力例）
[8 empty] | 作成方法 | [8 empty] | 標準作成
[8 empty] | エンジンのオプション | [8 empty] | MariaDB
[8 empty] | バージョン | [8 empty] | MariaDB 10.5.8
[8 empty] | テンプレート | [8 empty] | 本番稼働用
[8 empty] | DBインスタンス識別子 | [8 empty] | exastro-rds
[8 empty] | マスターユーザー名 | [8 empty] | admin
[8 empty] | 可用性と耐久性 | [8 empty] | スタンバイインスタンスを作成する
[8 empty] | VPC | [8 empty] | exastro-VPC
[8 empty] | サブネットグループ | [8 empty] | exastrodb-subnet
[8 empty] | パブリックアクセス可能 | [8 empty] | なし
[8 empty] | VPCセキュリティグループ | [8 empty] | 既存の選択
exastro-rds
[8 empty] | データベースポート | [8 empty] | 3306
[8 empty] | DBパラメータグループ | [8 empty] | exastro-param
[8 empty] | オプショングループ | [8 empty] | defaultmariadb-10.5
[8 empty] | バックアップ | [8 empty] | 自動バックアップの有効化
[8 empty] | モニタリング | [8 empty] | 拡張モニタリングの有効化
[8 empty] | ログのエクスポート | [8 empty] | 監視ログ
エラーログ
全般ログ
スロークエリログ
[8 empty] | 選択ウィンドウ | [8 empty] | 土曜日 03:00 0.5時間
11.RDSが作成され、利用可能になることを確認する ※少し時間がかかります
8.EFS
1.左上のサービスからEFSをクリックする
2.「ファイルシステムの作成」をクリックする
3.名前を入力し、作成したVPCを選択、リージョンを選択し「カスタマイズ」をクリックする
入力例）
[9 empty] | 名前-オプション | [5 empty] | exastro-efs
[9 empty] | VPC | [5 empty] | exastro-VPC
[9 empty] | 可用性と耐久性 | [5 empty] | リージョン
4.自動バックアップを選択し、ネットワークは先ほどのVPCから選択し、EFS用に作成したセキュリティグループを追加し「次へ」をクリックする
入力例）
[16 empty] | ネットワーク |  |  |  |  | exastro-VPC
[16 empty] | セキュリティグループ |  |  |  |  | exastro-efs
5.「次へ」をクリックする
6.内容を確認し「作成」をクリックする
9.Route53
1.左上のサービスからRoute53をクリックする
2.「ホストゾーンの作成」をクリックする
3.ドメイン名を入力し、プライベートホストゾーンにチェックし、東京リージョンとVPCを選択し「ホストゾーンの作成」をクリックする
入力例）
[6 empty] | ドメイン名 |  |  |  | exastro-aws.local
[6 empty] | タイプ |  |  |  | プライベートホストゾーン
[6 empty] | リージョン |  |  |  | アジアパシフィック(東京)[ap-northeast-1]
[6 empty] | VPC ID |  |  |  | vpc-0e755a2dfc566d299
4.「レコードの作成」をクリックする
5.レコード名、CNAMEを選択しRDSのエンドポイントを値に入力し、「レコードを作成」をクリックする
入力例）
[14 empty] | レコード名 |  |  |  |  | rds
[14 empty] | レコードタイプ |  |  |  |  | CNAME
[14 empty] | 値 |  |  |  |  | RDSのエンドポイント
6.レコード名、CNAMEを選択しEFSのエンドポイントを値に入力し、「レコードを作成」をクリックする
入力例）
[14 empty] | レコード名 |  |  |  |  | efs
[14 empty] | レコードタイプ |  |  |  |  | CNAME
[14 empty] | 値 |  |  |  |  | EFSのエンドポイント
10.EC2
1.左上のサービスからEC2をクリックする
2.「インスタンスを起動」をクリックする
3.Red Had with Linux 8 High Availabilityと検索ボックスに入力し、選択する ※Pacemaker、Corosync、pcsが既存でインストールされているイメージです
4.サイズを選択する ※Exastroに必要な最低限のスペックにて実施
5.作成したVPC、publicなサブネット、自動割り当てパブリックIP、作成したIAMロールを選択し「次のステップ：ストレージの追加」をクリックする
入力例）
ita-ha-sv01
[15 empty] | ネットワーク | [5 empty] | exastro-VPC
[15 empty] | サブネット | [5 empty] | public-a
[15 empty] | 自動割り当てパブリックIP | [5 empty] | 有効
[15 empty] | IAMロール | [5 empty] | exastro-role
[15 empty] | セキュリティグループ | [5 empty] | exastro-sg
入力例）
ita-ha-sv02
[15 empty] | ネットワーク | [5 empty] | exastro-VPC
[15 empty] | サブネット | [5 empty] | public-c
[15 empty] | 自動割り当てパブリックIP | [5 empty] | 有効
[15 empty] | IAMロール | [5 empty] | exastro-role
[15 empty] | セキュリティグループ | [5 empty] | exastro-sg
6.「次のステップ：タグの追加」をクリックする
7.「次のステップ：セキュリティグループ」をクリックする
8.作成したセキュリティグループを選択し、「確認と作成」をクリックする
9.確認し、問題なければ「起動」をクリックする ※public-a、public-cに一台ずつ作成する
10.SSHに必要な鍵を作成する場合はこちらで作成する
11.作成後アクション→ネットワーキング→ソース宛先/変更をクリックする
12.停止にチェックを入れ、「保存」をクリックする ※2台分実施すること
11.Elastic IP
1.左側のメニューのElastic IPをクリックする
2.「IPアドレスの割り当て」をクリックする
3.ネットワークボーダーグループが東京リージョンになっていることを確認し、「割り当て」をクリックする
4.IPが生成されたらアクション→Elastic IPアドレスの関連付けをクリックする
5.インスタンスを選択し（public-aで動作しているインスタンス）、プライベートIPアドレスを入力し（候補に出るのでそれを選択）「関連付ける」をクリックする
これで全てのAWS上の設定は完了しました。
次は構築手順になります。

## 構築手順書
構築手順
実行ユーザ／接続条件
rootユーザで実行すること
rootユーザがsshログイン可能であること
| № | 作業項目 |  | サーバ |  | 設定内容 （※master、slaveの両方が対象の場合は、並行して設定してください。） |  |  |  | 備考
|  |  |  | master | slave
1.ITAのインストール
| 1-1 | ITAをインストールする |  | ● | ● | 以下URLのオールインワン構成のインストールマニュアル参照
https://exastro-suite.github.io/it-automation-docs/learn_ja.html#deploy
| 1-2 | ITAインストールディレクトリの設定をする |  | ● | ● | find /(インストール資材展開先)/it-automation-1.7.2 -type f ¦ xargs -I{} sed -i -e "s:%%%%%ITA_DIRECTORY%%%%%:/（ITAインストール先ディレクトリ）:g" {} |  |  |  | 赤字は、環境に合わせて読み替えること
2.Apacheリソース設定
| 2-1 | apacheのserver statusを作成する |  | ● | ● | cat > /etc/httpd/conf.d/server_status.conf << STAT |  |  |  | コマンドをまとめて実施する
ExtendedStatus On
<Location /server-status>
SetHandler server-status
Order deny,allow
Deny from all
Allow from localhost
</Location>
STAT
| 2-2 | Apacheサービス停止・無効化する |  | ● | ● | systemctl disable httpd
systemctl stop httpd
| 2-3 | httpsサーバ証明書／秘密鍵をmasterからslaveへコピーする |  | ● | ● | scp -r -i [鍵].pem /etc/pki/tls/certs/(httpsサーバ証明書名）.crt <slaveサーバのローカルIPアドレス>:/etc/pki/tls/certs/ |  |  |  | 赤字は、環境に合わせて読み替えること
(httpsサーバ証明書／秘密鍵は、ITAサーバインストール時に作成した、ファイル名に読み替えること)
scp -r -i [鍵].pem /etc/pki/tls/certs/(httpsサーバ秘密鍵名）.key <slaveサーバのローカルIPアドレス>:/etc/pki/tls/certs/
3.ITAサービス停止設定
| 3-1 | ky-serviceを停止する |  | ● | ● | systemctl stop ky_activedirectory_roleuser_replication-workflow.service |  |  |  | ITAのバージョンによって、存在しないサービスがあります。その場合は、サービス停止不要です。
systemctl stop ky_ansible_execute-workflow.service
systemctl stop ky_ansible_towermasterSync-workflow.service
systemctl stop ky_change_col_to_row.service
systemctl stop ky_cmdbmenuanalysis-workflow.service
systemctl stop ky_create_er-workflow.service
systemctl stop ky_create_param_menu_execute.service
systemctl stop ky_data_portability_execute-workflow.service
systemctl stop ky_hostgroup_check_loop.service
systemctl stop ky_hostgroup_split.service
systemctl stop ky_legacy_role_valautostup-workflow.service
systemctl stop ky_legacy_role_varsautolistup-workflow.service
systemctl stop ky_legacy_valautostup-workflow.service
systemctl stop ky_legacy_varsautolistup-workflow.service
systemctl stop ky_mail.service
systemctl stop ky_pioneer_valautostup-workflow.service
systemctl stop ky_pioneer_varsautolistup-workflow.service
systemctl stop ky_std_checkcondition-linklist.service
systemctl stop ky_std_synchronize-Collector.service
systemctl stop ky_std_synchronize-Conductor.service
systemctl stop ky_std_synchronize-regularly2.service
systemctl stop ky_std_synchronize-regularly.service
systemctl stop ky_std_synchronize-symphony.service
| 3-2 | ky-service 自動起動設定を無効にする |  | ● | ● | systemctl disable ky_activedirectory_roleuser_replication-workflow.service |  |  |  | ITAのバージョンによって、存在しないサービスがあります。その場合は、 設定の無効は不要です。
systemctl disable ky_ansible_execute-workflow.service
systemctl disable ky_ansible_towermasterSync-workflow.service
systemctl disable ky_change_col_to_row.service
systemctl disable ky_cmdbmenuanalysis-workflow.service
systemctl disable ky_create_er-workflow.service
systemctl disable ky_create_param_menu_execute.service
systemctl disable ky_data_portability_execute-workflow.service
systemctl disable ky_hostgroup_check_loop.service
systemctl disable ky_hostgroup_split.service
systemctl disable ky_legacy_role_valautostup-workflow.service
systemctl disable ky_legacy_role_varsautolistup-workflow.service
systemctl disable ky_legacy_valautostup-workflow.service
systemctl disable ky_legacy_varsautolistup-workflow.service
systemctl disable ky_mail.service
systemctl disable ky_pioneer_valautostup-workflow.service
systemctl disable ky_pioneer_varsautolistup-workflow.service
systemctl disable ky_std_checkcondition-linklist.service
systemctl disable ky_std_synchronize-Collector.service
systemctl disable ky_std_synchronize-Conductor.service
systemctl disable ky_std_synchronize-regularly2.service
systemctl disable ky_std_synchronize-regularly.service
systemctl disable ky_std_synchronize-symphony.service
4.EFS設定
| 前提 | ・EFSが作成されていること
・ITAがインストール済みであること
| 4-1 | 東京に時刻設定をする |  | ● | ● | timedatectl set-timezone Asia/Tokyo
| 4-2 | EFSの使用準備をする |  | ● | ● | cd /tmp
yum -y install git
git clone https://github.com/aws/efs-utils
yum -y install make rpm-build
cd efs-utils
make rpm
yum -y install ./build/amazon-efs-utils*rpm
| 4-3 | EFSファイル共有設定をする |  | ● |  | mount -t efs -o tls [Route53に登録したEFSの名前解決設定の情報]:/ /mnt |  |  |  | 赤字は、環境に合わせて読み替えること
[6 empty] | cd /mnt |  |  |  | AWSコンソールからEFSを作成してから本手順を実施する
mkdir -p ./(ITAのインストールパス)/data_relay_storage/symphony
mkdir -p ./(ITAのインストールパス)/data_relay_storage/conductor
mkdir -p ./(ITAのインストールパス)/data_relay_storage/ansible_driver
mkdir -p ./(ITAのインストールパス)/ita_sessions
mkdir -p ./(ITAのインストールパス)/ita-root/webconfs/sheets
mkdir -p ./(ITAのインストールパス)/ita-root/webconfs/users
mkdir -p ./(ITAのインストールパス)/ita-root/temp
mkdir -p ./(ITAのインストールパス)/ita-root/uploadfiles
mkdir -p ./(ITAのインストールパス)/ita-root/webroot/uploadfiles
mkdir -p ./(ITAのインストールパス)/ita-root/webroot/menus/sheets
mkdir -p ./(ITAのインストールパス)/ita-root/webroot/menus/users
chmod 777 ./(ITAのインストールパス)/data_relay_storage/symphony
chmod 777 ./(ITAのインストールパス)/data_relay_storage/conductor
chmod 777 ./(ITAのインストールパス)/data_relay_storage/ansible_driver
chmod 777 ./(ITAのインストールパス)/ita_sessions
chmod 755 ./(ITAのインストールパス)/ita-root/webconfs/sheets
chmod 755 ./(ITAのインストールパス)/ita-root/webconfs/users
chmod 777 ./(ITAのインストールパス)/ita-root/temp
chmod 777 ./(ITAのインストールパス)/ita-root/uploadfiles
chmod 777 ./(ITAのインストールパス)/ita-root/webroot/uploadfiles
chmod 755 ./(ITAのインストールパス)/ita-root/webroot/menus/sheets
chmod 755 ./(ITAのインストールパス)/ita-root/webroot/menus/users
| 4-4 | 共有ファイルのコピーを実施する |  | ● |  | cp -rp /(ITAインストールパス)/data_relay_storage/symphony /mnt/(ITAインストールパス)/data_relay_storage/
cp -rp /(ITAインストールパス)/data_relay_storage/conductor /mnt/(ITAインストールパス)/data_relay_storage/
cp -rp /(ITAインストールパス)/data_relay_storage/ansible_driver /mnt/(ITAインストールパス)/data_relay_storage/
cp -rp /(ITAインストールパス)/ita_sessions /mnt/(ITAインストールパス)/
cp -rp /(ITAインストールパス)/ita-root/webconfs/sheets /mnt/(ITAインストールパス)/ita-root/webconfs/
cp -rp /(ITAインストールパス)/ita-root/webconfs/users /mnt/(ITAインストールパス)/ita-root/webconfs/
cp -rp /(ITAインストールパス)/ita-root/temp /mnt/(ITAインストールパス)/ita-root/
cp -rp /(ITAインストールパス)/ita-root/uploadfiles /mnt/(ITAインストールパス)/ita-root/
cp -rp /(ITAインストールパス)/ita-root/webroot/uploadfiles /mnt/(ITAインストールパス)/ita-root/webroot/
cp -rp /(ITAインストールパス)/ita-root/webroot/menus/sheets /mnt/(ITAインストールパス)/ita-root/webroot/menus/
cp -rp /(ITAインストールパス)/ita-root/webroot/menus/users /mnt/(ITAインストールパス)/ita-root/webroot/menus/
cd /tmp
umount /mnt
| 4-5 | 複数ディレクトリをマウントする設定をする
|  |  | 設定ファイルを作成する | ● | ● | vi /etc/systemd/system/mount-nfs-sequentially.service
[Unit]
Description=Workaround for mounting NFS file systems sequentially at boot time
After=remote-fs.target
[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/bin/mount -avt nfs4
RemainAfterExit=yes
[Install]
WantedBy=multi-user.target
|  |  | 上記設定を反映させる | ● | ● | systemctl daemon-reload
systemctl enable mount-nfs-sequentially.service
5.RDS設定
| 前提 | ・RDSが作成されていること
・ITAがインストール済みであること
| 5-1 | RDSに接続する |  | ● |  | mysql -h [DBのホスト名（Route53にRDSの名前解決設定の情報）] -P 3306 -u admin -p<adminパスワード> |  |  |  | 赤字は、環境に合わせて読み替えること
例）mysql -h rds.exastro-aws.local -P 3306 -u admin -p********
| 5-2 | ユーザとDBを作成する |  | ● |  | CREATE USER '<ユーザ名>' IDENTIFIED BY '<パスワード>'; |  |  |  | 赤字は、環境に合わせて読み替えること
CREATE USER '<ユーザ名>'@'localhost' IDENTIFIED BY '<パスワード>';
CREATE DATABASE [DB名] CHARACTER SET utf8;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, DROP, REFERENCES, INDEX, ALTER, CREATE TEMPORARY TABLES, LOCK TABLES, EXECUTE, CREATE VIEW, SHOW VIEW, CREATE ROUTINE, ALTER ROUTINE, EVENT, TRIGGER ON [DB名].* TO '<ユーザ名>'@'%' WITH GRANT OPTION;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, DROP, REFERENCES, INDEX, ALTER, CREATE TEMPORARY TABLES, LOCK TABLES, EXECUTE, CREATE VIEW, SHOW VIEW, CREATE ROUTINE, ALTER ROUTINE, EVENT, TRIGGER ON [DB名].* TO '<ユーザ名>'@'localhost' WITH GRANT OPTION;
exit
| 5-3 | DBへのデータ流し込みを実施する |  | ● |  | mysqldump --default-character-set=utf8 -u <ita_answer.txtで設定したDBユーザー名> -p<ita_answer.txtで設定したDBパスワード> [ita_answer.txtで設定したDB名] > ITA_DB.sql |  |  |  | 赤字は、環境に合わせて読み替えること
sed -i 's/DEFINER=[^*]*\*/\*/g' ITA_DB.sql
mysql --default-character-set=utf8 -h [DBのホスト名（Route53にEFSの名前解決設定の情報）] -P 3306 -u <RDSのマスターユーザ名> -p<RDSのマスターパスワード> [DB名] < ITA_DB.sql
例）
mysql --default-character-set=utf8 -h rds.exastro-aws.local -P 3306 -u admin -p******* ITA_DB < ITA_DB.sql
| 5-4 | DBの接続設定を実施する
|  |  | MariaDB接続情報設定 | ● | ● | ①以下の文字列をbase64エンコード、rot13暗号を行った文字列を作成してください。 |  |  |  | 例：
[6 empty] | echo -ne "mysql:dbname=[DB名];host=[DBのホスト名（Route53にRDSの名前解決設定の情報）]" ¦ base64 ¦ tr '[A-Za-z]' '[N-ZA-Mn-za-m]' |  |  |  | ITAのDB名が「ITA_DB」、Route53に登録しているDNS名が
rds.exastro-aws.localの場合、以下のコマンドで
base64エンコード、rot13暗号を行った文字列を取得できます。
②作成した文字列を以下のファイルに書き込んでください。※記載済みの値は削除してください
[6 empty] | vi /(ITAインストール先ディレクトリ)/ita-root/confs/commonconfs/db_connection_string.txt |  |  |  | echo -ne "mysql:dbname=ITA_DB;host=rds.exastro-aws.local" ¦ base64 ¦ tr '[A-Za-z]' '[N-ZA-Mn-za-m]'
赤字は、環境に合わせて読み替えること
|  |  | MariaDBのユーザ情報設定 | ● | ● | ①MariaDBのユーザ名をbase64エンコード、rot13暗号を行った文字列を作成してください。 |  |  |  | 例：
[6 empty] | echo -ne "<ユーザ名>" ¦ base64 ¦ tr '[A-Za-z]' '[N-ZA-Mn-za-m]' |  |  |  | MariaDBのユーザ名が「ITA_USER」の場合、以下のコマンドで
base64エンコード、rot13暗号を行った文字列を取得できます。
②作成した文字列を以下のファイルに書き込んでください。※記載済みの値は削除してください
[6 empty] | vi /(ITAインストール先ディレクトリ)/ita-root/confs/commonconfs/db_username.txt |  |  |  | echo -ne "ITA_USER" ¦ base64 ¦ tr '[A-Za-z]' '[N-ZA-Mn-za-m]'
赤字は、環境に合わせて読み替えること
|  |  | MariaDBのパスワード情報設定 | ● | ● | ①MariaDBのパスワードをbase64エンコード、rot13暗号を行った文字列を作成してください。 |  |  |  | 例：
[6 empty] | echo -ne "<パスワード>" ¦ base64 ¦ tr '[A-Za-z]' '[N-ZA-Mn-za-m]' |  |  |  | MariaDBのパスワードが「ITA_PASSWD」の場合、
以下のコマンドでbase64エンコード、rot13暗号を行った
[6 empty] | ②作成した文字列を以下のファイルに書き込んでください。※記載済みの値は削除してください |  |  |  | 文字列を取得できます。
vi /(ITAインストール先ディレクトリ)/ita-root/confs/commonconfs/db_password.txt
echo -ne "ITA_PASSWD" ¦ base64 ¦ tr '[A-Za-z]' '[N-ZA-Mn-za-m]'
赤字は、環境に合わせて読み替えること
| 5-7 | MariaDBを停止する |  | ● | ● | systemctl disable mariadb
systemctl stop mariadb
| 5-8 | MariaDBの削除を実施する |  | ● | ● | yum list installed ¦ grep -i mariadb
yum remove mariadb.x86_64 mariadb-backup.x86_64 mariadb-common.x86_64 mariadb-connector-c.x86_64 mariadb-connector-c-config.noarch mariadb-errmsg.x86_64 mariadb-gssapi-server.x86_64 mariadb-server.x86_64 mariadb-server-utils.x86_64
6.Pacemaker設定
| 6-1 | awscliをインストールする |  | ● | ● | yum -y install awscli
| 6-2 | ユーザー作成で作成したcredentials.csvを確認する |  | ● | ● | aws configure |  |  |  | 赤字は、環境に合わせて読み替えること
[6 empty] | AWS Access Key ID [None]: ********************* |  |  |  | IAM作成時にダウンロードしたcsvを参照すること
AWS Secret Access Key [None]: **************************************
Default region name [None]: ap-northeast-1
Default output format [None]: json
| 6-3 | ホスト名とIPをhostsに登録する |  | ● | ● | uname -n |  |  |  | 赤字は、環境に合わせて読み替えること
vi /etc/hosts
ローカルIP ホスト名
ローカルIP ホスト名
例)
10.0.0.204 <ita-ha-sv01のホスト名>
10.0.1.61 <ita-ha-sv02のホスト名>
| 6-4 | pcs の管理アカウントとなるユーザーID「hacluster」 のパスワードを設定する |  | ● | ● | passwd hacluster |  |  |  | 赤字は、環境に合わせて読み替えること
新しいパスワード:xxxxxx
新しいパスワードを再入力してください:xxxxxx
passwd: すべての認証トークンが正しく更新できました。
| 6-5 | pcsdサービスを起動し、システムの起動時に pcsd が有効になるよう設定する |  | ● | ● | systemctl enable pcsd
systemctl start pcsd
systemctl status pcsd
| 6-6 | クラスターを認証する |  | ● |  | pcs host auth <ita-ha-sv01のホスト名> <ita-ha-sv02のホスト名> |  |  |  | 赤字は、環境に合わせて読み替えること
Username: hacluster
Password:passwd haclusterで設定したパスワード
| 6-7 | クラスターを指定してスタートする |  | ● |  | pcs cluster setup aws-cluster --start <ita-ha-sv01のホスト名> <ita-ha-sv02のホスト名> --force
| 6-8 | クラスターを自動起動するように設定をする |  | ● |  | pcs cluster enable --all
| 6-9 | STONITH (Shoot The Other Node In The Head) オプションを無効にする |  | ● |  | pcs property set stonith-enabled=false
| 6-10 | クラスターが必要最低限の数に達していない場合でも特別な動作は行わず全ノードの管理を続行する |  | ● |  | pcs property set no-quorum-policy=ignore
| 6-11 | 属性待ち時間を設定する |  | ● |  | pcs property set transition-delay="0s"
| 6-12 | 自動フェイルバックを無効にする |  | ● |  | pcs resource defaults resource-stickiness="INFINITY" migration-threshold="1"
| 6-13 | corosync設定をする |  | ● | ● | cp -p /usr/lib/systemd/system/corosync.service /etc/systemd/system/
sed -i 's/^#Restart=on.*/Restart=on-failure/' /etc/systemd/system/corosync.service
sed -i 's/^#RestartSec=.*/RestartSec=70/' /etc/systemd/system/corosync.service
| 6-14 | Pacemakerの内部プロセスが異常になった場合もノード故障として取り扱う |  | ● | ● | sed -i 's/^#\ PCMK\_fail\_fast.*/PCMK_fail_fast=yes/' /etc/sysconfig/pacemaker
| 6-15 | corosync設定をする |  | ● | ● | cp -p /usr/lib/systemd/system/pacemaker.service /etc/systemd/system
sed -i "s/^#\ ExecStopPost=\/bin\/sh.*/ExecStopPost=\/bin\/sh -c 'pidof crmd \¦\¦ killall -TERM corosync'/" /etc/systemd/system/pacemaker.service
| 6-16 | IP付け替えの設定をする |  | ● | ● | vi /etc/sysconfig/pacemaker |  |  |  | 赤字は、環境に合わせて読み替えること
(リージョンが東京の場合は、末尾に AWS_DEFAULT_REGION=ap-northeast-1 と記載)
/etc/sysconfig/pacemakerの中身
# Set the options to pass to valgrind, when valgrind is enabled. See
# valgrind(1) man page for details. "--vgdb=no" is specified because
# pacemaker-execd can lower privileges when executing commands, which would
# otherwise leave a bunch of unremovable files in /tmp.
VALGRIND_OPTS="--leak-check=full --trace-children=no --vgdb=no --num-callers=25 --log-file=/var/lib/pacemaker/valgrind-%p --suppressions=/usr/share/pacemaker/tests/valgrind-pcmk.suppressions --gen-suppressions=all"
AWS_DEFAULT_REGION=ap-northeast-1 ←記載部分
| 6-17 | httpd設定をする |  | ● |  | pcs resource create httpd systemd:httpd \
op monitor interval=60 timeout=100 \
op start interval=0s timeout=100 \
op stop interval=0s timeout=100
| 6-18 | eip設定をする |  | ● |  | pcs resource create eip ocf:heartbeat:awseip \ |  |  |  | 赤字は、環境に合わせて読み替えること
elastic_ip="ElasticIPのIPアドレス" awscli="$(which aws)" \
allocation_id=ElasticIPの割り当てID \
op start timeout="60s" interval="0s" on-fail="stop" \
op monitor timeout="60s" interval="10s" on-fail="restart" \
op stop timeout="60s" interval="0s" on-fail="block"
| 6-19 | httpd、eipリソースグループ設定をする |  | ● |  | pcs resource group add exastro httpd eip
| 6-20 | EFSリソース設定をする |  | ● |  | pcs resource create symphony Filesystem device='[Route53に登録したEFSの名前解決設定の情報]:/(ITAインストール先ディレクトリ)/data_relay_storage/symphony' directory='/(ITAインストール先ディレクトリ)/data_relay_storage/symphony' fstype='nfs' |  |  |  | 赤字は、環境に合わせて読み替えること
pcs resource create conductor Filesystem device='[Route53に登録したEFSの名前解決設定の情報]:/(ITAインストール先ディレクトリ)/data_relay_storage/conductor' directory='/(ITAインストール先ディレクトリ)/data_relay_storage/conductor' fstype='nfs'
pcs resource create ansible_driver Filesystem device='[Route53に登録したEFSの名前解決設定の情報]:/(ITAインストール先ディレクトリ)/data_relay_storage/ansible_driver' directory='/(ITAインストール先ディレクトリ）リ)/data_relay_storage/ansible_driver' fstype='nfs'
pcs resource create ita_sessions Filesystem device='[Route53に登録したEFSの名前解決設定の情報]:/(ITAインストール先ディレクトリ)/ita_sessions' directory='/(ITAインストール先ディレクトリ)/ita_sessions' fstype='nfs'
pcs resource create webconfs_sheets Filesystem device='[Route53に登録したEFSの名前解決設定の情報]:/(ITAインストール先ディレクトリ)/ita-root/webconfs/sheets' directory='/(ITAインストール先ディレクトリ)/ita-root/webconfs/sheets' fstype='nfs'
pcs resource create webconfs_users Filesystem device='[Route53に登録したEFSの名前解決設定の情報]:/(ITAインストール先ディレクトリ)/ita-root/webconfs/users' directory='/(ITAインストール先ディレクトリ)/ita-root/webconfs/users' fstype='nfs'
pcs resource create temp Filesystem device='[Route53に登録したEFSの名前解決設定の情報]:/(ITAインストール先ディレクトリ)/ita-root/temp' directory='/(ITAインストール先ディレクトリ)/ita-root/temp' fstype='nfs'
pcs resource create uploadfiles Filesystem device='[Route53に登録したEFSの名前解決設定の情報]:/(ITAインストール先ディレクトリ)/ita-root/uploadfiles' directory='/(ITAインストール先ディレクトリ)/ita-root/uploadfiles' fstype='nfs'
pcs resource create webroot_uploadfiles Filesystem device='[Route53に登録したEFSの名前解決設定の情報]:/(ITAインストール先ディレクトリ)/ita-root/webroot/uploadfiles' directory='/(ITAインストール先ディレクトリ)/ita-root/webroot/uploadfiles' fstype='nfs'
pcs resource create menus_sheets Filesystem device='[Route53に登録したEFSの名前解決設定の情報]:/(ITAインストール先ディレクトリ)/ita-root/webroot/menus/sheets' directory='/(ITAインストール先ディレクトリ)/ita-root/webroot/menus/sheets' fstype='nfs'
pcs resource create menus_users Filesystem device='[Route53に登録したEFSの名前解決設定の情報]:/(ITAインストール先ディレクトリ)/ita-root/webroot/menus/users' directory='/(ITAインストール先ディレクトリ)/ita-root/webroot/menus/users' fstype='nfs'
| 6-21 | EFSリソースグループ設定をする |  | ● |  | pcs resource group add efsmount symphony conductor ansible_driver ita_sessions webconfs_sheets webconfs_users temp uploadfiles webroot_uploadfiles menus_sheets menus_users
| 6-22 | 各kyファイルリソース設定をする |  | ● |  | pcs resource create ky_activedirectory_roleuser_replication-workflow systemd:ky_ansible_execute-workflow \
op monitor interval=60 timeout=100 \
op start interval=0s timeout=100 \
op stop interval=0s timeout=100
pcs resource create ky_ansible_execute-workflow systemd:ky_ansible_execute-workflow \
op monitor interval=30 timeout=60 \
op start interval=0s timeout=60 \
op stop interval=0s timeout=60
pcs resource create ky_ansible_towermasterSync-workflow systemd:ky_ansible_towermasterSync-workflow \
op monitor interval=30 timeout=60 \
op start interval=0s timeout=60 \
op stop interval=0s timeout=60
pcs resource create ky_change_col_to_row systemd:ky_change_col_to_row \
op monitor interval=30 timeout=60 \
op start interval=0s timeout=60 \
op stop interval=0s timeout=60
pcs resource create ky_cmdbmenuanalysis-workflow systemd:ky_cmdbmenuanalysis-workflow \
op monitor interval=30 timeout=60 \
op start interval=0s timeout=60 \
op stop interval=0s timeout=60
pcs resource create ky_create_er-workflow systemd:ky_create_er-workflow \
op monitor interval=30 timeout=60 \
op start interval=0s timeout=60 \
op stop interval=0s timeout=60
pcs resource create ky_create_param_menu_execute systemd:ky_create_param_menu_execute \
op monitor interval=30 timeout=60 \
op start interval=0s timeout=60 \
op stop interval=0s timeout=60
pcs resource create ky_data_portability_execute-workflow systemd:ky_data_portability_execute-workflow \
op monitor interval=30 timeout=60 \
op start interval=0s timeout=60 \
op stop interval=0s timeout=60
pcs resource create ky_hostgroup_check_loop systemd:ky_hostgroup_check_loop \
op monitor interval=30 timeout=60 \
op start interval=0s timeout=60 \
op stop interval=0s timeout=60
pcs resource create ky_hostgroup_split systemd:ky_hostgroup_split \
op monitor interval=30 timeout=60 \
op start interval=0s timeout=60 \
op stop interval=0s timeout=60
pcs resource create ky_legacy_role_valautostup-workflow systemd:ky_legacy_role_valautostup-workflow \
op monitor interval=30 timeout=60 \
op start interval=0s timeout=60 \
op stop interval=0s timeout=60
pcs resource create ky_legacy_role_varsautolistup-workflow systemd:ky_legacy_role_varsautolistup-workflow \
op monitor interval=30 timeout=60 \
op start interval=0s timeout=60 \
op stop interval=0s timeout=60
pcs resource create ky_legacy_valautostup-workflow systemd:ky_legacy_valautostup-workflow \
op monitor interval=30 timeout=60 \
op start interval=0s timeout=60 \
op stop interval=0s timeout=60
pcs resource create ky_legacy_varsautolistup-workflow systemd:ky_legacy_varsautolistup-workflow \
op monitor interval=30 timeout=60 \
op start interval=0s timeout=60 \
op stop interval=0s timeout=60
pcs resource create ky_pioneer_valautostup-workflow systemd:ky_pioneer_valautostup-workflow \
op monitor interval=30 timeout=60 \
op start interval=0s timeout=60 \
op stop interval=0s timeout=60
pcs resource create ky_pioneer_varsautolistup-workflow systemd:ky_pioneer_varsautolistup-workflow \
op monitor interval=30 timeout=60 \
op start interval=0s timeout=60 \
op stop interval=0s timeout=60
pcs resource create ky_std_checkcondition-linklist systemd:ky_std_checkcondition-linklist \
op monitor interval=30 timeout=60 \
op start interval=0s timeout=60 \
op stop interval=0s timeout=60
pcs resource create ky_std_synchronize-Conductor systemd:ky_std_synchronize-Conductor \
op monitor interval=30 timeout=60 \
op start interval=0s timeout=60 \
op stop interval=0s timeout=60
pcs resource create ky_std_synchronize-regularly systemd:ky_std_synchronize-regularly \
op monitor interval=30 timeout=60 \
op start interval=0s timeout=60 \
op stop interval=0s timeout=60
pcs resource create ky_std_synchronize-regularly2 systemd:ky_std_synchronize-regularly2 \
op monitor interval=30 timeout=60 \
op start interval=0s timeout=60 \
op stop interval=0s timeout=60
pcs resource create ky_std_synchronize-symphony systemd:ky_std_synchronize-symphony \
op monitor interval=30 timeout=60 \
op start interval=0s timeout=60 \
op stop interval=0s timeout=60
| 6-23 | kyリソースのグループ化を実施する |  | ● |  | pcs resource group add ky_services ky_activedirectory_roleuser_replication-workflow ky_ansible_execute-workflow ky_ansible_towermasterSync-workflow ky_change_col_to_row ky_cmdbmenuanalysis-workflow ky_create_er-workflow ky_create_param_menu_execute ky_data_portability_execute-workflow ky_hostgroup_check_loop ky_hostgroup_split ky_legacy_role_valautostup-workflow ky_legacy_role_varsautolistup-workflow ky_legacy_valautostup-workflow ky_legacy_varsautolistup-workflow ky_pioneer_valautostup-workflow ky_pioneer_varsautolistup-workflow ky_std_checkcondition-linklist ky_std_synchronize-Conductor ky_std_synchronize-regularly ky_std_synchronize-regularly2 ky_std_synchronize-symphony
| 6-24 | これまでに作成したリソースを指定し、リソースグループ起動/停止の順序を指定する |  | ● |  | pcs constraint order set efsmount ky_services exastro
| 6-25 | これまでに設定したリソースが同ノードで起動する制限を指定する |  | ● |  | pcs constraint colocation set efsmount ky_services exastro
| 6-26 | HAソフトのサービスを開始する |  | ● | ● | systemctl enable corosync
systemctl enable pacemaker
systemctl start corosync
systemctl start pacemaker
| 6-27 | クラスターのステータスを確認する |  | ● | ● | pcs status |  |  |  | 赤字は、環境に合わせて読み替える
(表示例)
Cluster name: aws-cluster
Cluster Summary:
* Stack: corosync
* Current DC: <ita-ha-sv01のホスト名> (version 2.0.5-9.el8_4.1-ba59be7122) - partition with quorum
* Last updated: Thu Jun 10 06:46:16 2021
* Last change: Wed Jun 9 18:39:29 2021 by root via cibadmin on <ita-ha-sv01のホスト名>
[6 empty] | * 2 nodes configured | ←左記の表示であること
* 34 resource instances configured
Node List:
[6 empty] | * Online: [ <ita-ha-sv01のホスト名> <ita-ha-sv02のホスト名> ] |  | ←master,slaveがOnlineであること
Full List of Resources:
* Resource Group: exastro:
[6 empty] | * eip (ocf::heartbeat:awseip): Started <ita-ha-sv01のホスト名> |  |  | ←masterがStartedであること
* httpd (systemd:httpd): Started <ita-ha-sv01のホスト名>
* Resource Group: efsmount:
* symphony (ocf::heartbeat:Filesystem): Started <ita-ha-sv01のホスト名>
* conductor (ocf::heartbeat:Filesystem): Started <ita-ha-sv01のホスト名>
* ansible_driver (ocf::heartbeat:Filesystem): Started <ita-ha-sv01のホスト名>
* ita_sessions (ocf::heartbeat:Filesystem): Started <ita-ha-sv01のホスト名>
* webconfs_sheets (ocf::heartbeat:Filesystem): Started <ita-ha-sv01のホスト名>
* webconfs_users (ocf::heartbeat:Filesystem): Started <ita-ha-sv01のホスト名>
* temp (ocf::heartbeat:Filesystem): Started <ita-ha-sv01のホスト名>
* uploadfiles (ocf::heartbeat:Filesystem): Started <ita-ha-sv01のホスト名>
* webroot_uploadfiles (ocf::heartbeat:Filesystem): Started <ita-ha-sv01のホスト名>
* menus_sheets (ocf::heartbeat:Filesystem): Started <ita-ha-sv01のホスト名>
* menus_users (ocf::heartbeat:Filesystem): Started <ita-ha-sv01のホスト名>
* Resource Group: ky_services:
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～省略～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
Daemon Status:
corosync: active/enabled
pacemaker: active/enabled
pcsd: active/enabled
| 6-28 | ITAの接続を確認する |  | ● |  | 以下のURLより、ログイン画面にアクセスする |  |  |  | 赤字は、環境に合わせて読み替える
http(s)://(ElasticIP)
作業終了